用电设备使用安全条例
1．使用动力电时，应先检查电源开关、仪器设备各部份是否完好。
2．启动或关闭仪器设备时，要严格按操作规程操作，出现异常时，应立即断电
3. 大功率设备(如离心机等)需单独接线，必须使用空气开关。
4．实验室内不应有裸露的电线头；不得私自接拉电线；电源开关附近不准堆放物品，以免触电或燃烧。
5．注意保持电线和电器设备的干燥，防止线路和设备受潮漏电。
6．没有掌握电器安全操作的人员不得擅自更动电器设施，或随意拆修电器设备。
7．加热装置如电炉、灭菌锅、烘箱等使用时要看护。
8．人员较长时间离开房间或突然停电时，要切断电源开关，每天最后离开实验室的人应检查室内所有电源是否已关闭。

9．有人触电时，应立即切断电源，或用绝缘物体将电线与人体分离后，再实施抢救。

                                       医药生物技术国家重点实验室

